## Planilha a ser Licitada
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
Obra: Reforma e Conclusão da Unidade de Saúde da Família Abelha I e Abelha II
Local: Bairro Tancredo Neves - Próximo ao CAIC | [5 empty] | SINAPI/ SCO-RIO Jan/18
Município de Guaçuí - ES | [5 empty] | IOPES- Jan/18 EMOP-Fev/18
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DATA: Abril/2018 | BDI - 30,90%
Leis Sociais - 128,33%
ITEM | Referencial de Custos |  | ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANT | PREÇO UNIT | TOTAL |  | 1.309
1.0 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 1.4299
01.01 | IOPES | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 8 | 186.19 | 1489.52
01.02 | IOPES | 020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 82.54 | 142.31 | 11746.2674
|  |  | Total Item 1.0 |  |  |  | 13235.7874
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | IOPES | 010246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 82.3 | 2.95 | 242.785
|  |  | Total Item 2.0 |  |  |  | 242.785
3.0 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
03.01 | IOPES | 061302 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusivemarco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m (01 porta para sanitário masculino próximo ao auditório e 01 porta para sanitário feminino próximo ao auditório) | Unid. | 2 | 813.48 | 1626.96
03.02 | IOPES | 061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusivemarco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m ( 02 portas para a Circulação que dá acesso ao Toyer, 01 porta para recepção, 01 porta para Consultório Ginecólogico 01, 01 porta para Consultório Ginecólogico 02, 01 porta para Consultório 01, 01 porta para Consultório 02, 01 porta para Higiene Bucal, 01 porta para Agentes Comunitários, 01 porta para Copa dos funcionários, 01 porta para Curativos, 01 porta para Farmácia, 01 porta para Imunização, 01 porta para Consultório 03, 01 porta para Inalação, 01 porta para Ante-Câmara, 01 porta para Esterilização, 01 porta para Vestiário Func. Feminino, 01 porta para Vestiário Func. Masculino, 01 porta para D.M.L, 01 porta para almoxarifado) | Unid. | 21 | 830.78 | 17446.38
03.03 | IOPES | 061304 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m (01 porta para auditório) | Unid. | 1 | 864.73 | 864.73
03.04 | IOPES | 061304 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m (01 porta para auditório) | Unid. | 4 | 864.73 | 3458.92
03.05 | IOPES | 062503 | Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente com enchimento em madeira , esp=35mm, maciça, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, c/ visor, incl. alizares, dobradiças e fechaduras de bol a ext. em latãocromado la fonte ou equiv., exclusive marco 0,80x2,10m (01 porta para circulação de acesso a recepção, 01 porta para Consultório Ginecólogico 01, 01 porta para Consultório Ginecólogico 02) | Unid. | 3 | 1622.36 | 4867.08
03.06 | IOPES | 062604 | Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente com enchimento em madeira , esp=35mm, maciça, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, c/ venezi ana aluminio ventilada , incl. alizares, dobradiças e fechaduras de bol a ext. em latãocromado la fonte ou equiv., exclusive marco 0,90x2,10 (01 porta para Consultório Ginecólogico 02, 01 porta para Consultório 01, 01 porta para Consultório 02, 01 porta para Administração, 01 porta para Farmácia, 01 porta para Imunização, 01 porta para Consultório 03, 01 porta para Circulação próximo ao Expurgo) | Unid. | 7 | 1721.62 | 12051.34
03.07 | Comp. | 01 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp=35mm, maciça com friso para verniz, com veneziana ventilada, inclusive Alizares, fechaduras ext. de bola, e em latão cromado lafonte ou equivalente, exclusive marco nas dimensões 1,00x2,10m (01 porta para Suturas, 01 porta para Curativos) | Unid. | 2 | 1789.14 | 3578.28
03.08 | Comp. | 02 | Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente com enchimento em madeira , esp=35mm, maciça, 2 folhas c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, c/ visor, incl. alizares, dobradiças e fechaduras de bol a ext. em latãocromado la fonte ou equiv., exclusive marco 1,30x2,10m (01 porta para Apoio Central) | Unid. | 1 | 2208.7 | 2208.7
|  |  | Total Item 3.0 |  |  |  | 46102.39 | 1402.95 | 1836.4615
4.0 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
4.01 | IOPES | 071103 | Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado, inclusive, requadro em "L" | m2 | 109.19 | 103.61 | 11313.1759 | 427.32 | 559.3619
4.02 | EMOP | 14.002.0200-A | GRADIL NYLOFOR 3D,EXECUTADO PAINEL DE ACO GALVANIZADO,SOLDADO,MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM,F | m | 12.7 | 315.32 | 4004.564
4.03 | SCO - RIO | ES 04.15.0050 (/) | Portão de chapa de ferro galvanizado de nº 16, com 2,5 a 3m de altura e área total de 6 a 9m2, em 2 folhas, sobre estrutura de marcos perfilados, com 5 pares de dobradiça extra fortes em cada folha, exclusive fechadura. Fornecimento.P | m2 | 7.66 | 955.45 | 7318.747 | 729.91 | 955.4522
4.04 | IOPES | 071104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 4.8 | 420.22 | 2017.056 | 514.82 | 673.8994
4.05 | IOPES | 071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural , linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contram arco com tela mosqueteiro metálica e vidro liso comum | m2 | 47.6 | 411.09 | 19567.884
4.06 | SINAPI | 84848 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | m2 | 0.72 | 559.36 | 402.7392 | 427.32 | 559.3619
4.07 | IOPES | 071702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 67.46 | 443.45 | 29915.137
4.08 | IOPES | 071704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarco | m2 | 14.15 | 716.26 | 10135.079
4.09 | SCO - RIO | ES 14.05.0200 | Porta de correr em aluminio, em perfis serie 30, com marco. Fornecimento e instalacao, exclusive fechadura.(desonerado) | m2 | 19.49 | 673.9 | 13134.311 | 514.82 | 673.8994
4.10 | Comp. | 04 | Assentamento de janela em alumínio | m2 | 37.32 | 32.3 | 1205.436
|  |  | Total Item 4.0 |  |  |  | 99014.1291
5.0 |  |  | VIDROS E ESPELHOS
05.01 | IOPES | 080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 88.7 | 107.34 | 9521.058
05.02 | SCO - RIO | ES 44.10.0050 | Vidro temperado incolor(liso ou martelado) com espessura de 10mm. Fornecimento e instalacao. (desonerado) | m2 | 93.09 | 293.48 | 27320.0532 | 224.2 | 293.4778
05.03 | IOPES | 080201 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 4.86 | 459.66 | 2233.9476
|  |  | Total Item 5.0 |  |  |  | 39075.0588
6.0 |  |  | COBERTURA
6.01 | IOPES | 090102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, | m2 | 435.9 | 87.66 | 38210.994 |  |  |  | 0.3
6.02 | IOPES | 090202 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m | 435.9 | 44.43 | 19367.037
6.03 | IOPES | 090302 | Rufo de chapa m etálica nº 26 com largura de 30 cm | m2 | 137.94 | 30.62 | 4223.7228
|  |  | Total Item 6.0 |  |  |  | 61801.7538
[8 empty] | 9.88 | 12.9329 |  | 0.3
7.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 10.31 | 13.4958
7.01 | IOPES | 100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 50.95 | 41.4 | 2109.33 | 37.37 | 48.9173
|  |  | Total Item 7.0 |  |  |  | 2109.33 | 65.07 | 85.1766
8.0 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE
8.01 | IOPES | 110101 | Chapisco de argam assa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 m m | m2 | 52.3 | 10.77 | 563.271
8.02 | IOPES | 120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6,espessura 5mm | m2 | 52.3 | 19.36 | 1012.528
|  |  | Total Item 8.0 |  |  |  | 1575.799
9.0 |  |  | TETOS E FORROS
9.01 | IOPES | 110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 62.08 | 34.73 | 2156.0384
|  |  | Total Item 9.0 |  |  |  | 2156.0384
[8 empty] | 131.37 | 171.9633 |  | 0.3
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 28.02 | 36.6782
10.01 | IOPES | 140209 | Abrigo para cavalete de alv. de blocos cerâmicos 10x20x20cm dim.interna 50x30x45cm, c/tampa concreto armado esp.5cm, revest. int. e externo em reboco e lastro concreto esp.10cm, conf.proj.(utilizando arg. cimento, cal e areia) | und | 1 | 144.64 | 144.64
10.02 | IOPES | 140201 | Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete | und | 1 | 217.78 | 217.78
10.03 | IOPES | 142104 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | pç | 27 | 21.77 | 587.79
10.04 | SCO - RIO | AP 04.20.0306 | Sifao metalico cromado, de 1 1/2"x2". Fornecimento e instalacao.(desonerado) | pç | 9 | 167.51 | 1507.59 | 127.97 | 167.5127 |  | 0.3
10.05 | IOPES | 142106 | Sifão em PVC para tanque 2" | pç | 1 | 20.18 | 20.18
10.06 | IOPES | 142117 | Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm | pç | 18 | 15.46 | 278.28
10.07 | IOPES | 142115 | Tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm | pç | 3 | 28.72 | 86.16
|  |  | Total Item 10.0 |  |  |  | 2842.42 |  |  |  | 0.3
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.01 |  |  | Caixas de Passagem |  |  |  |  | 519.89 | 680.536
11.01.01 | SCO - RIO | IT 24.46.0050 | Caixa estampada de 2"x4", inclusive buchas e arruelas. Fornecimento e instalacao.(desonerado). | und | 209 | 12.99 | 2714.91 | 9.92 | 12.9853
11.01.02 | SCO - RIO | IT 24.46.0056 | Caixa estampada de 4"x4", inclusive buchas e arruelas. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | und | 68 | 13.52 | 919.36 | 10.33 | 13.522
11.01.03 | SCO - RIO | IT 24.46.0109 | Caixa de passagem para telefone, conforme especificacao da Telebras, nas dimensoes (20x20x12) cm. Fornecimento e instalacao. (desonerado) | und | 4 | 48.92 | 195.68 | 37.37 | 48.9173
11.01.04 | EMOP | 15.018.0270-0 | Caixa de passagem de sobrepor, em aço, com tampa parafusada de 30x30cm | und | 1 | 85.19 | 85.19 | 65.08 | 85.1897
11.01.05 | SCO - RIO | IT 24.46.0115 | Caixa de passagem para telefone, conforme especificacao da Telebras, nas dimensoes (60x60x12) cm. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | und | 3 | 171.96 | 515.88 | 131.37 | 171.9633 |  | 0.3
11.01.06 | EMOP | 15.018.0255-0 | Caixa de passagem de sobrepor, em aço, com tampa parafusada de 15x15cm | pç | 108 | 39.51 | 4267.08 | 30.18 | 39.5056
11.02 |  |  | DISJUNTORES E CHAVES
11.02.01 | IOPES | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, | und | 11 | 19.78 | 217.58
11.02.02 | IOPES | 151302 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, | und | 29 | 19.78 | 573.62 |  |  |  | 0.3
11.02.03 | IOPES | 151304 | Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 19.78 | 19.78
11.02.04 | IOPES | 151307 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 52.39 | 209.56
11.02.05 | IOPES | 151322 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 52.39 | 104.78
11.02.06 | IOPES | 151329 | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 9 | 87.39 | 786.51
11.02.07 | IOPES | 151311 | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 97.98 | 195.96
11.02.08 | IOPES | 151330 | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 107.68 | 215.36 |  |  |  | 0.3
11.02.09 | IOPES | 151331 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 123.9 | 371.7
11.02.10 | SINAPI | 74130/010 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FO UN CR 519,89 RNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 680.54 | 680.54 | 519.89 | 680.536
11.02.11 | IOPES | 151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | und | 15 | 187.36 | 2810.4
11.02.12 | IOPES | 151351 | Interruptor Diferencial DR 63A, 30mA, 2 módulos | und | 3 | 180.13 | 540.39
11.02.13 | IOPES | 151350 | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos | und | 1 | 103.96 | 103.96 | 63.63 | 83.2917 |  | 0.3
11.03 |  |  | Fios e Cabos
11.03.01 | IOPES | 151402 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 3000 | 5.04 | 15120
11.03.02 | IOPES | 151403 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 100 | 6.15 | 615
11.03.03 | IOPES | 151404 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 400 | 7.15 | 2860
11.03.04 | IOPES | 151407 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 | m | 300 | 18.99 | 5697
11.03.05 | IOPES | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 400 | 34.37 | 13748
11.03.06 | IOPES | 151420 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2 | m | 150 | 10.9 | 1635
11.03.07 | IOPES | 151421 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm2 | m | 180 | 14.77 | 2658.6 | 1558.55 | 2040.1419 |  | 0.3
11.03.08 | IOPES | 151422 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2 | m | 200 | 21 | 4200 | 780.04 | 1021.0724
11.03.09 | IOPES | 151425 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2 | m | 40 | 40.57 | 1622.8 | 373.12 | 488.4141
11.03.10 | IOPES | 151426 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm2 | m | 160 | 65.2 | 10432 | 409.43 | 535.9439
11.03.11 | COMP. | 05 | Cabo UTP CAT6 | m | 1500 | 6.58 | 9870 | 373.12 | 488.4141
11.03.12 | IOPES | 151401 | Fio de som 1,5mm2 | m | 50 | 4.27 | 213.5
11.04 |  |  | Para-Raio
11.04.01 | IOPES | 152006 | Terminal de pressão 35mm2 | pç | 12 | 19.75 | 237
11.04.02 | IOPES | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 400 | 34.37 | 13748 | 46487.9621 | 32512 | 29450 | 38550.05
11.04.03 | EMOP | 15.017.0235-0 | Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixação em um ou dois condutores a superfície plana, para cabos com bitolas de35 a 185mm² | pç | 1 | 113.96 | 113.96 | 87.06 | 113.9615
11.04.04 | IOPES | 160312 | Solda exotérmica para conexão de haste com cabo #50mm2 | pç | 44 | 43.11 | 1896.84
11.04.05 | IOPES | 152031 | Conector split bolt 50mm2 | pç | 12 | 16.55 | 198.6
11.05 |  |  | Quadro de Distribuição
11.05.01 | IOPES | 150307 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | pç | 5 | 451.98 | 2259.9
|  |  | Total Item 11.0 |  |  |  | 102654.44
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
12.01 | EMOP | 15.005.0207-0 | Instalação e assentamento de Condicionador de ar tipo split 36000BTU'S compreeendendo 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho 18.030), inclusive acessório de fixação | Unid. | 2 | 2155.27 | 4310.54 | 1646.5 | 2155.2685
12.02 | EMOP | 15.005.0202-0 | Instalação e assentamento de Condicionador de ar tipo split 18000BTU'S compreeendendo 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho 18.030), inclusive acessório de fixação | Unid. | 1 | 1077.49 | 1077.49 | 823.14 | 1077.4903
12.03 | EMOP | 15.005.0200-0 | Instalação de Condicionador de ar "spl it" ("hi wall") - com controle remoto sem fio - capacidade 7.000btu/h - refri geração, marca hitachi ou similar | Unid. | 3 | 507.72 | 1523.16 | 387.87 | 507.7218
12.04 | EMOP | 15.005.0201-0 | Instalação e assentamento de Condicionador de ar tipo split 12000BTU'S compreeendendo 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho 18.030), inclusive acessório de fixação | Unid. | 1 | 562.56 | 562.56 | 429.76 | 562.5558
12.05 | EMOP | 15.005.0200-0 | Instalação e assentamento de Condicionador de ar tipo split 9000BTU'S compreeendendo 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho 18.030), inclusive acessório de fixação | Unid. | 1 | 507.72 | 507.72 | 387.87 | 507.7218
|  |  | Total Item 12.0 |  |  |  | 7981.47
13 |  |  | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS
13.01 | Cotação 14 (SESA) |  | Central de ar comprimido duplex, composta por: -02 compressores de ar 100% isento de oléo,montados -sobre tanque de 200 l itros, funcionamendo independente, -capacidade mínima por compressor de 10PCM. -01 Sistema de tratamento de ar com posto por: -01 pré filtro coalescente grau de filtragem 0,1 micron -01 secador por adsorção ponto de orval ho -42ºC -01 pós filtro coalescente grau filtragem 0,01micron -01 Filtro adsorvedor de carvão ati vado | Und. | 1 | 38550.05 | 38550.05
|  |  | Total Item 13.0 |  |  |  | 38550.05 | 609.91 | 798.3722
14.02 |  |  | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
14.01 | IOPES | 160606 | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2-6 Kg, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | Unid. | 4 | 502.47 | 2009.88
14.02 | IOPES | 160604 | Extintor de incêndio de água pressurizada 10L, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | Unid. | 4 | 186.94 | 747.76
14.03 | IOPES | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | Unid. | 12 | 32.28 | 387.36 | 54.49 | 71.3274
|  |  | Total Item 14.0 |  |  |  | 3145
15.0 |  |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  |  | 86.7 | 113.4903
15.01 |  |  | Louças
15.01.01 | IOPES | 170115 | Cuba louça de embutir completa, marcas de referênci a Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 4 | 279.79 | 1119.16
15.01.02 | IOPES | 170116 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico (02 no Vestiário Feminino e 02 no vestiário masculino) | und | 4 | 397.73 | 1590.92 | 660.59 | 864.7123
15.01.03 | IOPES | 170117 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates crom ados, exclusive torneira (01 Lavatório no sanitário do consultório Ginecológico 01, 01 Lavatório no sanitário do consultório Ginecológico 02, 01 Lavatório Consultório 01, 01 Lavatório Consultório 02, 02 Lavatórios Consultório Odontológico) | und | 6 | 178.47 | 1070.82
15.01.04 | SCO - RIO | AP 04.07.0100 | Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia AP52, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) | und | 2 | 543.88 | 1087.76 | 415.49 | 543.8764
15.01.05 | SCO - RIO | AP 05.10.0603 | Tanque de expurgo, em aco inoxidavel liga 18:8, padrao americano, AISI 304 no 18, medindo: (600x500x850)mm, com 01 (uma) cuba de expurgo de (500x400x300)mm, com sifao de aco inoxidavel de 75mm de diametro, face superior com acabamento escovado e grade basculante removivel, tampa em inox com abertura lateral e ralo perfurado, modelo TQ-EXP, Inconox ou similar. Fornecimento.(desonerado) | und | 1 | 3672.92 | 3672.92 | 2805.9 | 3672.9231
15.02 |  |  | Bancadas
15.02.01 | IOPES | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 7.6 | 371.76 | 2825.376
15.02.02 | EMOP | 18.016.0045-0 | Bancada seca de aço inoxidável, com 0,55m de largura, até 3,00m de comprimento, em chapa 18.304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 17.08 | 798.92 | 13645.5536 | 610.33 | 798.922
15.03 |  |  | Torneiras, registros, válvulas e metais
15.03.01 | IOPES | 170332 | Valvula presmatic para mictório 1/2" | pç | 1 | 64.34 | 64.34
15.03.02 | IOPES | 170328 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referênci a Fabrimar, Deca ou Docol (01 no Sanitário Masc. PNE, 01 no Sanitário Fem. PNE, 01 no Consultório Ginecológico 01, 01 no Apoio, 01 no Consultório 02, 01 na Higiene Bucal, 01 no Posto de Enfermagem, 01 na circulação frontal, 01 no corredor da Ala 03, 01 na Imunização, 01 no consultório 01, 01 no expurgo, 03 no Vestiário Feminino, 03 no Vestiário Masculino) | pç | 18 | 81.16 | 1460.88
15.03.03 | IOPES | 170306 | Torneira para tanque, m arcas de referênci a Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 85.83 | 85.83
15.03.04 | EMOP | 18.009.0065-0 | Torneira para pia, com arejador, tubo móvel, tipo parede, 1168 de 1/2” x 22cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO | und | 9 | 71.33 | 641.97 | 54.49 | 71.3274
15.03.05 | COMP. | 06 | Torneira automática de mesa linha decam aticeco, ref 1173-C Deca ou si milar | und | 11 | 355.08 | 3905.88
15.03.06 | COMP. | 07 | Torneira automática de mesa linha decam atic eco, ref 1172-C Deca ou si milar | und | 5 | 393.43 | 1967.15
15.03.07 | EMOP | 18.009.0070-0 | Torneira hospitalar, acionada por alavanca, tipo parede, de 1/2” x 28cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO | und | 9 | 164.92 | 1484.28 | 125.99 | 164.9209
15.03.08 | IOPES | 170304 | Torneira para lavatório de mesa, marca Wog, ou similar linha clínica, com acionamento através de alavanca, cromada ref. 593 | und | 15 | 80.67 | 1210.05
15.04 |  |  | Outros Aparelhos
15.04.01 | SCO - RIO | AP 09.10.0050 | Bebedouro eletrico tipo pressao em aco inoxidavel, modelo de pe, adulto/crianca, capacidade 80l/h. Fornecimento.(desonerado) | und | 4 | 864.71 | 3458.84 | 660.59 | 864.7123
15.04.02 | IOPES | 170504 | Dispenser de plástico ABS branco para sabonete líquido, marcas de referência JSN, Iramax, Sólimp ou equivalente, com reservatório, fixado com parafusos e buchas | und | 23 | 74.85 | 1721.55
15.04.03 | IOPES | 170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, m arcas de referênci a Fabrimar, Deca ou Docol | und | 5 | 267.06 | 1335.3
15.04.04 | IOPES | 170524 | Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabam ento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca | und | 10 | 66.54 | 665.4 | 29.09 | 38.0788
15.04.05 | IOPES | 170512 | Cuba de aço inox n° 1, marcas de referênci a Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 8 | 465.05 | 3720.4
15.04.06 | IOPES | 170530 | Cuba em aço inox nº 02, marcas de referênci a Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula americana de metal de 11/4", excl. sifão | und | 1 | 375.64 | 375.64
15.04.07 | IOPES | 170555 | Tanque em mármore sintético com 1 bojo, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 1 | 195.76 | 195.76
15.04.08 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | und | 23 | 58.24 | 1339.52
|  |  | Total Item 15.0 |  |  |  | 48645.2996
16 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS
16.01 |  |  | Luminárias
16.01.01 | IOPES | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | pç | 18 | 80.77 | 1453.86
16.01.02 | EMOP | 18.027.0365-0 | Luminária de embutir fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada, esmaltada, completa, equipada com reator de partida rápida de alto fator de potência e lâmpada fluorescente aparente de 2 x 40W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO(01 no Sanitário Masc. PNE, 01 no Sanitário Fem. PNE, 01 no Apoio próximo ao Auditório, 01 no Sanitário Masc. próximo ao Auditório, 01 no Sanitário Fem. próximo ao Auditório, 03 no Auditório, 02 na Circulação/Espera, 04 na Recepção, 01 no Consultório Ginecológico 01, 02 no Consultório Odontológico, 07 no Corredor e Apoio Central, 01 no posto de enfermagem, 03 na sala de Curativos, 04 na Circulação Frontal, 01 no Corredor da Ala 03, 03 na Circulação Fundos) | pç | 36 | 171.81 | 6185.16 | 131.25 | 171.8063
16.01.03 | IOPES | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | pç | 13 | 198.58 | 2581.54
16.01.04 | IOPES | 180111 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W,c/ difusor, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpadas fluorescentes 40W-127V | pç | 11 | 205.67 | 2262.37
16.01.05 | IOPES | 200722 | Projetor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400W | und | 11 | 466.82 | 5135.02
16.02.01 |  |  | Interruptores e Tomadas
16.02.01 | IOPES | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos 10A/250V, com placa 4x2" | und | 102 | 27.53 | 2808.06
16.02.02 | IOPES | 180202 | Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 20 | 32.06 | 641.2
16.02.03 | SCO - RIO | IT 24.13.0500 | Tomada padrão brasileiro 10A/127V em cx. 4"x4"c/ espelho - completa | und | 10 | 38.08 | 380.8 | 29.09 | 38.0788
16.02.04 | IOPES | 180210 | Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" | und | 2 | 30.15 | 60.3
16.02.05 | IOPES | 180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 19 | 22.96 | 436.24
16.02.06 | IOPES | 180205 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 2 | 33.38 | 66.76
16.02.07 | IOPES | 180206 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 30 | 28.17 | 845.1
16.02.08 | EMOP | 15.019.0025-0 | Interruptor c/ 2 teclas paralelas com placa cx. 4"x2" | pç | 7 | 14.06 | 98.42
16.02.09 | EMOP | 15.019.0020-0 | Interruptor c/ 1 tecl a simples + 1 tecla paralela com cx. 4"x2" | pç | 1 | 8.09 | 8.09
16.02.10 | COMP. | 08 | Interruptor c/ 3 tecl as simples + 1 tecla paralela com cx. 4"x4" | pç | 1 | 40.67 | 40.67
16.02.11 | COMP. | 09 | Conjunto 2 Interruptores bipolares em cx 4x4" | pç | 20 | 40.83 | 816.6
16.02.12 | COMP. | 10 | Conjunto de 01 tomada padrão brasileiro 10A/127V + 01 tom ada 20A/220V com placa cx. 4"x4" | pç | 1 | 23.77 | 23.77
16.02.13 | COMP. | 11 | Conjunto de 04 tomadas padrão brasileiro 10A/127V com placa cx. 4"x4" | pç | 1 | 45.65 | 45.65
16.03 |  |  | Outros Aparelhos
16.03.01 | IOPES | 180809 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona (vestiários da ala 03) | Und. | 4 | 75.62 | 302.48
|  |  | Total Item 16.0 |  |  |  | 24192.09
17.0 |  |  | PINTURA
17.01 |  |  | Sobre Paredes e Forros
17.02 | IOPES | 190104 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros a três demãos | m2 | 2706.06 | 19.95 | 53985.897
17.03 | IOPES | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 1054.91 | 17.13 | 18070.6083
17.02 |  |  | Sobre Madeira
17.02.01 | IOPES | 190301 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 164.64 | 17.87 | 2942.1168
17.02.02 | IOPES | 190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m2 | 164.64 | 21.6 | 3556.224
17.03 |  |  | Sobre Metal
17.03.01 | IOPES | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 164.64 | 18.74 | 3085.3536
17.04 |  |  | Sobre Pisos
17.04.01 | IOPES | 190602 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos | m2 | 5.86 | 31.38 | 183.8868
17.04.02 | IOPES | 190205 | Caiação de meio-fio a três demãos | m2 | 69.96 | 9.35 | 654.126
|  |  | Total Item 17.0 |  |  |  | 82478.2125
[8 empty] | 129.49 | 169.5024
18.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
18.01 |  |  | Pavimentação
18.01.01 | IOPES | 200202 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 78.45 | 45.16 | 3542.802
18.01.02 | IOPES | 200206 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 773.44 | 66.79 | 51658.0576
18.01.03 | IOPES | 200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 36.46 | 65.25 | 2379.015
18.02 |  |  | Paisagismo
18.02.01 | IOPES | 200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 588.7 | 16.06 | 9454.522
18.03 |  |  | Tratamento, Conservação e Limpeza
18.03.01 | IOPES | 200401 | Limpeza geral da obra | m2 | 600.4 | 9.73 | 5841.892
18.04 |  |  | Diversos Internos/Externos
18.04.01 | COMP. | 12 | Protetor de paredes Bate-Macas em PVC Rígido alto - impacto, ref:TEC200 - Verde acetinado, fab.. TECNOPERFIL ou similar. | m | 228.9 | 65.18 | 14919.702
18.04.02 | COMP. | 13 | Cantoneira de Sobrepor de PVC 25x 25x2mm, ref TEC214, cor I103 - Branco Acetinado, Fab.Tecnoperfi l ou similar | m | 150 | 29.2 | 4380
18.04.03 | IOPES | 200124 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia (ao lado do pátio de serviço) | m | 40 | 750.52 | 30020.8
|  |  | Total Item 18.0 |  |  |  | 122196.7906
19.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
19.01 | EMOP | 18.016.0106-0 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | Unid | 4 | 169.5 | 678
19.02 | IOPES | 200513 | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | Unid | 1 | 1061.98 | 1061.98
|  |  | Total Item 19.0 |  |  |  | 1739.98
VALOR TOTAL | [6 empty] | 699738.8242
Seiscentos e noventa e nove mil. setecentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos
699738.8242
0
MARCELLO LOUGOM RODOLFO
Superintendente de Obras
Engenheiro Civil - CREA ES - 037620 / D
#REF!

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: Reforma e Conclusão da Unidade de Saúde da Família Abelha I e Abelha II
LOCAL: Bairro Tancredo Neves - Próximo ao CAIC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | MESES | [7 empty] | Valor Total
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 13235.7874 | MESES 01: 13235.7874 | 13235.7874
|  |  | MESES 01: 100% | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 242.785 | MESES 01: 242.785 | 242.785
|  |  | MESES 01: 100% | 100%
3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 46102.39 | 4610.239 | 16135.8365 | 11525.5975 | 9220.478 | 4610.239 |  |  |  | 46102.39
|  |  | 10% | 35% | 25% | 20% | 10% |  |  |  | 100%
4 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 99014.1291 | 9901.4129 | 9901.4129 | 19802.8258 | 24753.5323 | 34654.9452 |  |  |  | 99014.1291
|  |  | 10% | 10% | 20% | 25% | 35% |  |  |  | 100%
5 | VIDROS E ESPELHOS | 39075.0588 | MESES 04: 7815.0118; MESES 05: 11722.5176; MESES 06: 19537.5294 | 39075.0588
|  |  | MESES 04: 20%; MESES 05: 30%; MESES 06: 50% | 100%
6 | COBERTURA | 61801.7538 | MESES 01: 43261.2277; MESES 02: 18540.5261 | 61801.7538
|  |  | MESES 01: 70%; MESES 02: 30% | 100%
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2109.33 | MESES 05: 2109.33 | 2109.33
|  |  | MESES 05: 100% | 100%
8 | REVESTIMENTOS DE PAREDE | 1575.799 | MESES 02: 1575.799 | 1575.799
|  |  | MESES 02: 100% | 100%
9 | TETOS E FORROS | 2156.0384 | MESES 03: 2156.0384 | 2156.0384
|  |  | MESES 03: 100% | 100%
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 2842.42 | MESES 03: 1421.21; MESES 04: 1421.21 | 2842.42
|  |  | MESES 03: 50%; MESES 04: 50% | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 102654.44 |  | 25663.61 | 30796.332 | 30796.332 | 5132.722 | 5132.722 | 5132.722 |  | 102654.44
|  |  |  | 25% | 30% | 30% | 5% | 5% | 5% |  | 100%
12 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 7981.47 | MESES 07: 1596.294; MESES 08: 6385.176 | 7981.47
|  |  | MESES 07: 20%; MESES 08: 80% | 100%
13 | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS | 38550.05 |  |  | 5782.5075 | 5782.5075 | 5782.5075 | 9637.5125 | 5782.5075 | 5782.5075 | 38550.05
[5 empty] | 15% | 15% | 15% | 25% | 15% | 15% | 100%
14 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | 3145 | MESES 08: 3145 | 3145
|  |  | MESES 08: 100% | 100%
15 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | 48645.2996 | MESES 05: 9729.0599; MESES 06: 14593.5899; MESES 07: 19458.1198; MESES 08: 4864.53 | 48645.2996
|  |  | MESES 05: 20%; MESES 06: 30%; MESES 07: 40%; MESES 08: 10% | 100%
16 | APARELHOS ELÉTRICOS | 24192.09 | MESES 05: 4838.418; MESES 06: 7257.627; MESES 07: 12096.045 | 24192.09
|  |  | MESES 05: 20%; MESES 06: 30%; MESES 07: 50% | 100%
17 | PINTURA | 82478.2125 | MESES 06: 16495.6425; MESES 07: 24743.4637; MESES 08: 41239.1062 | 82478.2125
|  |  | MESES 06: 20%; MESES 07: 30%; MESES 08: 50% | 100%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 122196.7906 | MESES 06: 12219.6791; MESES 07: 48878.7162; MESES 08: 61098.3953 | 122196.7906
|  |  | MESES 06: 10%; MESES 07: 40%; MESES 08: 50% | 100%
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | 1739.98 | MESES 08: 1739.98 | 1739.98
|  |  | MESES 08: 100% | 100%
| TOTAL | 699738.8242 | [8 empty] | 699738.8242 | bar: MESES 02 to MESES 08
Valor das Parcelas |  |  | 71251.452 | 71817.1846 | 71484.5112 | 79789.0715 | 78579.7392 | 84874.3023 | 117687.8683 | 124254.695
| Valor Acumulado | 699738.8242 | 71251.452 | 143068.6365 | 214553.1477 | 294342.2193 | 372921.9585 | 457796.2609 | 575484.1292 | 699738.8242
| Porcentagem Simples |  | 10.18% | 10.26% | 10.22% | 11.4% | 11.23% | 12.13% | 16.82% | 17.76% |  | 0
Porcentagem Acumulada |  |  | 10.18% | 20.45% | 30.66% | 42.06% | 53.29% | 65.42% | 82.24% | 100%
MARCELLO LOUGOM RODOLFO
Superintendente de Obras
Engenheiro Civil - CREA ES - 037620 / D